## BusData
Bus | Type | V nom | PL | QL
1 | Slack Bus | 138 | 0 | 0
2 | PV | 138 | 0 | 0
3 | PQ | 138 | 95 | 20
4 | PQ | 138 | 45 | 0
5 | PQ | 138 | 10 | 2
6 | PQ | 66 | 11 | 7.5
7 | PQ | 66 | 7 | 3.39
8 | PQ | 66 | 25 | 7
9 | PQ | 66 | 20 | 6
10 | PQ | 66 | 20 | 5
11 | PQ | 66 | 30 | 10
12 |  | 66 | 13.5 | 6
13 | PQ | 66 | 20 | 5

## GeneratorData
Bus | Pg(MW) | Vg(pu) | Qmax | Qmin
1 | Slack | 1.06
2 | 100 | 1.02 | 50 | -40
12 | 20 | 1.01 | 100 | -60

## TransformerData
From | To | X_pu | R_pu | B_pu
4 | 7 | 0.20912 | 0 | 0
4 | 8 | 0.55618 | 0 | 0
5 | 6 | 0.25202 | 0 | 0

## LineData
From | To | R_pu | X_pu | B_pu
1 | 2 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528
1 | 5 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492
2 | 3 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438
2 | 4 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034
2 | 5 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346
3 | 4 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128
4 | 5 | 0.01335 | 0.04211 | 0
6 | 10 | 0.09498 | 0.1989 | 0
6 | 11 | 0.12291 | 0.25581 | 0
6 | 12 | 0.06615 | 0.13027 | 0
7 | 8 | 0 | 0.1101 | 0
8 | 9 | 0.03181 | 0.0845 | 0
8 | 13 | 0.12711 | 0.27038 | 0
9 | 10 | 0.08205 | 0.19207 | 0
11 | 12 | 0.22092 | 0.19988 | 0
12 | 13 | 0.17093 | 0.34802 | 0